ZAŁĄCZNIK nr 1

PROJEKT KĘPNO SP.Z O.O., ul. Sportowa 9 63-600 Kępno

Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

## FORMULARZ OFERTOWY

- w odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na "Dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu prądotwórczego dla budynku Krytej Pływalni w Kępnie" oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

Cena oferty netto: ………………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………..)

Podatek VAT ………..%: ………………………. zł

Cena oferty brutto: …………………..…… zł

(słownie: ………………………………………………………………………….……….……),

Cena oferty wynika z poniższej kalkulacji:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Producent | Typ | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 | 9 | 10=8+9 |
| URZĄDZENIA |  |  |  |  | 23% |  |
| 1 | Agregat prądotwórczy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ROBOCIZNA |  | 23% |  |
| 1 | Robocizna |  |  |  |
| RAZEM URZĄDZENIA I ROBOCIZNA |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

- oferuję agregat prądotwórczy:

| Producent, miejsce produkcji*: |  |
| --- | --- |
| Nazwa, typ, model urządzenia: |  | Rok produkcji: |  |

*miejsce produkcji podać jeśli znane

| Lp. | Wymagane parametry | Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SIWZ” lub wpisać oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Certyfikat CE, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2017 |  |
|  | Moc znamionowa: 300 kVA-240 kW |  |
|  | Moc nie mniejsza niż 300kVA |  |
|  | Napięcie znamionowe: 400V 220W |  |
|  | Częstotliwość: 50Hz |  |
|  | Prądnica: samowzbudna, synchroniczna, bezszczotkowa, z elektroniczną regulacją napięcia |  |
|  | Sterownik standardowy |  |
|  | Pojemność skokowa silnika: powyżej 10 l |  |
|  | Paliwo: olej napędowy |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa umożliwiająca minimalny czas pracy do 8 godzin przy obciążeniu znamionowym |  |
|  | Rozruch elektryczny: agregat uruchamiany manualnie ze sterownika |  |
|  | Rozruch automatyczny : tablica sterownicza z SZR-em dostosowania do mocy agregatu, zapewniająca rozruch automatyczny w razie zaniku napięcia z sieci |  |
|  | Obudowa wyciszona odporna na warunki atmosferyczne, RAL 7024 lub RAL 7011 |  |
|  | Wprowadzenie wizualizacji stanów pracy zestawu prądotwórczego do istniejącego systemu BMS6 |  |
|  | Agregat spełnia dyrektywy i normy: - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, - Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE, - Kompatybilność Elektromagnetyczna 2004/108/WE, - Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE, - Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE, - ISO 8528-1/200,PN-ISO 8528/5/2005, - PN-EN 12601, - PN-EN 60204-1. |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

- Oferuję termin gwarancji .................. miesięcy na cały przedmiot zamówienia

Gwarancja może zostać wydłużona maksymalnie o 36 m-cy (maksymalny okres gwarancji 60 m-cy) i nie może być krótsza niż okres 24 m-ce na cały przedmiot zamówienia określonego w SIWZ i umowie. Dla ustalenia wartości kryterium liczenie okresu gwarancji rozpocznie się od 24 m-cy wzwyż. W przypadku kiedy wykonawca nie wskaże jaki termin gwarancji oferuje, zamawiający uzna że zgodnie z SIWZ wynosi on 24 miesiące.

- zapoznałem się z treścią SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu prądotwórczego dla budynku Krytej Pływalni w Kępnie” oraz z załączonym do niej Projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez nas wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

- zgodnie z definicją zawartą w art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r., poz. 2168 t.j.) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem

TAK   □       NIE   □

- część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

- w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty               będzie/nie będzie* prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić). Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT). W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego               obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług,               wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do              powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego ……….........… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …....……….. PLN

- w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na              wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty 1 :

- ....................................,

- ....................................,

- .................................... .

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze dokumenty są aktualne.

- w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na              wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp. w ramach postępowania               ................................................... /nazwa i nr postępowania/:

- ....................................,

- ....................................,

- .................................... .

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze dokumenty są aktualne.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

1  Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D, pkt 2 i 4

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.