Załącznik nr 1

…………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ CENOWY

1.	Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia na płycie głównej boiska go gier w budynku hali widowiskowo- sportowej w Kępnie. Wymiana opraw w systemie 1x1 o niższej mocy 240W i optyce umożliwiającej prowadzenie działalności sportowej.

2. 	Wykonawca wraz z dostarczonymi oprawami LED i systemem sterowania musi dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim, a w przypadku dołączenia dokumentów w innym języku, musi również dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

3.	Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia wątpliwości co do parametrów technicznych oferowanych opraw oświetleniowych, wezwie Wykonawcę do dostarczenia testowych egzemplarzy we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i czasie, w celu sprawdzenia parametrów technicznych podanych w ofercie Wykonawcy.

4.  Oferowane przez Wykonawcę oprawy oświetleniowe LED muszą posiadać deklarację zgodności CE oraz certyfikat Ballproof VDE.

Dodatkowo dla wszystkich elementów (komponentów) systemu sterowania oświetleniem należy przedłożyć stosowne deklaracje zgodności CE.

5. Wykonawca w kolumnie Nazwa oprawy oświetleniowej Formularza cenowego (poniżej) powinien podać nazwę, typ oraz producenta zaoferowanej oprawy i system sterowania (w miejscach gdzie jest to wymagane).

6.	Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien wpisać czy oferowana oprawa i system sterowania spełnia dany parametr.

Formularz cenowy - specyfikacja techniczna zaoferowanych opraw oświetleniowych i system oświetlenia

| Lp. | Nazwa oprawy oświetleniowej | Cena jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość całkowita brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa oświetleniowa typ I ………………………………… ……………………………….. nazwa/typ/producent |  |  | 64 szt. |  |
|  | Parametry wymagane 1) Oprawa LED: Klasa szczelności- IP65, Klasa wytrzymałości- IK07,Materiał- Aluminium, kolor szary. Źródło światła- LED, temperatura barwowa 6500 K, strumień świetlny nie niższy niż 32000lm, wsp oddawania barw > 80, czas życia źródła światła > 50000 h L80B50 | Parametry oferowane 1)spełnia/nie spełnia |  |  |  |  |
| 2. | Oprawa oświetleniowa typ II ………………………………… ……………………………….. nazwa/typ/producent nad bramkami |  |  | 8szt. |  |
|  | Parametry wymagane 1) Oprawa LED: Klasa szczelności- IP65, Klasa wytrzymałości- IK07,Materiał- Aluminium, kolor szary. Źródło światła- LED, temperatura barwowa 6500 K, strumień świetlny nie niższy niż 32000lm, wsp oddawania barw > 80, czas życia źródła światła > 50000 h L80B50 | Parametry oferowane 1) spełnia/nie spełnia |  |  |  |  |
| 9. | System Sterowania Oświetleniem ………………………………… ……………………………….. nazwa/typ/producent |  |  | 1 kpl. |  |
|  | Parametry wymagane 1) System Sterowania ma umożliwić dostosowanie oświetlenia do potrzeb na płycie boiska w podziale na strefy sterowania, dostosowanie względem wymaganego natężenia światła 200lx, 500 lx,750 lx, 1500lx, ma umożliwić podział obiektu na 3 niezależne oświetlanie części boiska, nie dopuszcza się rozwiązań sterowanych radiowo. | Parametry oferowane 1)spełnia/nie spełnia |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |

...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Miejsce i data: ...........................................

Załącznik nr 2

…………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

# OFERTA

Tytuł: Modernizacja oświetlenia na płycie głównej w budynku hali widowiskowo-sportowej

w Kępnie.

OB 1/8/2019

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................................................................

Adres ..........................................................................................................................................

Kod ..............................................................................................................................................

Tel./fax.: ......................................................................................................................................

# NIP: .............................................................................................................................................

REGON: .......................................................................................................................................

e-mail: …………………………………………………………………………………………….……………………………………..

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym na modernizację oświetlenia na płycie głównej w budynku hali widowiskowo-sportowej w Kępnie w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ za cenę:

| wartość zamówienia (cena netto) | podatek VAT | Cena oferty (brutto) |
| --- | --- | --- |

cena oferty (brutto) słownie:  ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stwierdzamy, że w cenie oferty, niezmiennej przez cały okres realizacji zamówienia, zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

1.	Oświadczamy, że oferujemy na przedmiot zamówienia gwarancję wynoszącą …….. (wpisać odpowiednio: 36, 48, 60) miesięcy;

2.	Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.	Powierzone nam zamówienie wykonamy w terminie wskazanym w SIWZ.

4. 	Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Nazwa podwykonawcy/Zakres prac |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

5. 	W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.

6. Zgodnie z wymogami art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

7.  Oświadczamy, że Wykonawca jest (oświadczenie do celów statystycznych):

1)	mikroprzedsiębiorstwem,

2)	małym przedsiębiorstwem,

3)	średnim przedsiębiorstwem,

4)	inne

(wskazać właściwe)

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Na ............ kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

1.	....................................................................................

2.	.....................................................................................

3.	....................................................................................

4.	.....................................................................................

5.	....................................................................................

6.	.....................................................................................

7.	…………………………….………………………………………………….

8.	…………………………………………………….………………………….

9.	…………………………………………………………………………….….

10.	………………………………………………………………………………..

Zastrzeżenie Wykonawcy :

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.)

…………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Miejsce i data: ...........................................

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załącznik nr 3

…………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „Ustawa”

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:

„Modernizacja oświetlenia na płycie głównej w budynku hali widowiskowo-sportowej w Kępnie” OB 1/8/2019 prowadzonego przez Projekt Kępno Sp. z o.o. w Kępnie w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 Ustawy.

...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Miejsce i data: ...........................................

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………………………………………………………………………………………. Ustawy

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Miejsce i data: ...........................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Miejsce i data: ...........................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będące podwykonawcami, tj.:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Miejsce i data: ...........................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Miejsce i data: ...........................................

Załącznik nr 4

…………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), dalej „Ustawa”

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:

„ Modernizacja oświetlenia na płycie głównej w budynku hali widowiskowo-sportowej w Kępnie”

OB 1/8/2019 prowadzonego przez Projekt Kępno Sp. z o.o. w Kępnie w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale X SIWZ.

...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Miejsce i data: ...........................................

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale X SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

1. ………………………………. w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………

2. ………………………………. w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………

3. ………………………………. w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot/ty i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Miejsce i data: ...........................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Miejsce i data: ...........................................

Załącznik nr 5

……………………………..

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT

PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

| Lp. | Przedmiot dostawy | Zamawiający - Odbiorca /nazwa, adres telefon/ | Kwota zamówienia | Daty wykonania zobowiązania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* w załączeniu referencje/inne dowody

…………………..…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Miejsce i data: ............................................

Załącznik nr 6

…………………………………

pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

Działając na podstawie art. 24 ust. 11 Ustawy, po powzięciu wiadomości o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia na płycie głównej w budynku hali widowiskowo-sportowej w Kępnie ” OB 1/8/2019 prowadzonym przez Projekt Kępno Sp. z o.o. w Kępnie w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym oświadczam, że:

1)* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) z żadnym z Wykonawców, który złożył ofertę w wyżej wymienionym postępowaniu,

2)* należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) wraz z niżej przedstawionymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w wyżej wymienionym postępowaniu:

- …………………………………………………………..

- …………………………………………………………..

Poniżej*/ w załączeniu* przedstawiam dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich powinien przedstawić oświadczenie w zakresie w jakim jego dotyczy.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

…………………………………………………………………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Miejsce i data: ............................................

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7

…………………………………

pieczęć Wykonawcy

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH 
DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację oświetlenia na płycie głównej w budynku hali widowiskowo- sportowej w Kępnie” OB 1/8/2019,

ja …………………………… oświadczam, że jestem osobą odpowiednio umocowaną do niniejszej czynności, działając w imieniu …………………………………………, zobowiązuję się do udostępnienia Wykonawcy ……………………………….. posiadanych przez ……………………………………. zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.

Zakres zasobów, jakie zostaną udostępnione Wykonawcy: ………………………………………………… *

Sposób i zakres, w jaki powyższe zasoby będą udostępnione: ……………………………………………. *

Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem, który reprezentuję: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… *

Zakres i okres udziału podmiotu, który reprezentuję przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… *

Jednocześnie upoważniam Wykonawcę do poświadczania za zgodność z oryginałem 
w imieniu ……………………………. wszystkich kopii dokumentów dotyczących ………………………………. (podmiotu użyczającego), które zostaną przedstawione w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………………………………………………………………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Miejsce i data: ............................................

* Należy szczegółowo wskazać wymagane informacje